## Sheet1
师宗县人民医院医学装备采购清单
序号 | 设备名称 | 需求 | 数量 | 备注
1 | 免疫荧光定量分析仪 | 1.适用于临床POCT快速检测及辅助诊断。 2.对人血清、血浆、全血或尿液中心肌肌钙蛋白I、N-端脑利钠肽前体、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、D-二聚体等的含量进行定量检测。 3.检测报告出具时限需符合胸痛中心建设相关要求。 | 5（台/套） | 相应配套耗材