## 采购需求表
师宗县人民医院医用耗材采购需求表2024-YYHC-005
需求包号 | 产品序号 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 申购科室 | 配套设备 | 备注
005-01 | 005-01-1 | 冲击波修正套件 | / | / | 康复医学科 | 瑞士气压弹道式体外冲击波治疗仪MASTERPULS MP100
005-02 | 005-02-1 | 宫颈活检钳 | 25-28cm | F10080 18cm | 妇产科 | /
| 005-02-2 | 腹腔镜手术器械气腹针 | Φ2.2*120mm | / | 麻醉科 | / | 腹腔镜手术使用
| 005-02-3 | 腹腔镜手术器械气腹针 | Φ2.2*140mm | / | 麻醉科 | /
| 005-02-4 | 胆道探条 | &2、3、4、5、6、7、8 | / | 麻醉科 | /
005-03 | 005-03-1 | 皮质醇测定试剂盒（化学发光法） | 2*50个测试/盒 | / | 检验科 | 贝克曼化学发光免疫分析仪（DXI800）
| 005-03-2 | 皮质醇校准品 | / | /
| 005-03-3 | 人生长激素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | /
| 005-03-4 | 降钙素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | /
| 005-03-5 | 骨钙素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | /
| 005-03-6 | 总I型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | /
| 005-03-7 | 骨碱性磷酸酶测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | /
| 005-03-8 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | /
| 005-03-9 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | /
| 005-03-10 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | /
| 005-03-11 | 胃泌素17测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | /
005-04 | 005-04-1 | β-羟丁酸测定试剂盒（β-羟丁酸脱氢酶法） | R1:40ml*2 R2:20ml*1 | / | 检验科 | 贝克曼全自动生化分析仪（AU5800）
005-05 | 005-05-1 | 醛固酮检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | / | 检验科 | 长光华医全自动化学发光分析仪（AE-180）
| 005-05-2 | 肾素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | /
| 005-05-3 | 血管紧张素I检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | /
| 005-05-4 | 血管紧张素II检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | /
| 005-05-5 | BRAHMS.PCT非定制质控品 | 1套/盒 | /
| 005-05-6 | CA242非定值质控品 | 2套/盒 | /
| 005-05-7 | CA72-4非定值质控品 | 2套/盒 | /
005-06 | 005-06-1 | 弓形虫抗体(IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | / | 检验科 | 艾德康酶免工作站ADCELISA5000
| 005-06-2 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | /
| 005-06-3 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | /
| 005-06-4 | 风疹病毒抗体（IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | /
| 005-06-5 | 人类巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | /
| 005-06-6 | 人类巨细胞病毒抗体(IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | /
| 005-06-7 | 单纯疱疹病毒II型IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | /
| 005-06-8 | 单纯疱疹病毒II型抗体（IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | /
| 005-06-9 | 单纯疱疹病毒I型抗体(IgM）检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | /
| 005-06-10 | 单纯疱疹病毒I型抗体（IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | /
| 005-06-11 | 抗精子抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份 | /
| 005-06-12 | 抗子宫内膜抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份 | /
| 005-06-13 | 抗卵巢抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份 | /
| 005-06-14 | 抗绒毛膜促性腺激素抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份 | /
| 005-06-15 | 抗透明带抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份 | /
| 005-06-16 | 抗心磷脂抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份 | /
005-07 | 005-07-1 | 乙型肝炎病毒高灵敏度核酸检测 | 48人份/盒 | / | 检验科 | ABI Q5
| 005-07-2 | 百日咳杆菌核酸检测 | 48人份/盒 | /
| 005-07-3 | 丙型肝炎病毒高灵敏度核酸检测 | 24人份/盒 | /
005-08 | 005-08-1 | 病理范围定值质控血浆 | 10*1ML | / | 检验科 | 希森美康株式会社CS-2000i
| 005-08-2 | LA1狼疮抗凝物检测试剂盒 | 10*2ML | /
| 005-08-3 | LA2狼疮抗凝物检测试剂盒 | 10*1ML | /