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师宗县人民医院物业项目服务需求
服务内容： 医院保洁、绿化、设施维修、机电设备维护

一、物业托管管理项目
1、环境卫生清洁服务。

2、绿化管理服务。
3、水、电、中心供氧、电梯等运行维修维护管理服务。
4、设施设备日常维修维护管理服务。

5、医疗废物收集暂存交接登记管理服务。

二、院区物业托管服务内容及要求

（一）院内环境保洁服务的内容及要求
1、环境保洁服务内容
建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；病房内所有清洁卫生工作；各幢楼内的楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、屋顶天台、吊顶、平台、晾衣间、卫生间、花盆、会议室、接待室等办公区域内墙面保持清洁与消毒；公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿，楼宇外墙等所有公共部位设施清洁卫生。院内的道路、园林、绿地、停车场（库）、垃圾房等所有公共场地及设施和外围公共区域的日常保洁保养；垃圾、医疗废物收集和病媒生物防制等，师宗县人民医院规划范围内的所有环境卫生保洁。保证无随意堆放杂物和废弃物；卫生间洁净无异味；确保无鼠害、虫害；保持雨天排水畅通，地面不积水，确保医院容貌整洁，具体如下：
(1)公共区域日常服务内容：地面、扶手、门窗玻璃、玻璃幕墙及有关附属体，沙发、桌椅、各类宣传牌、橱窗及有关附属体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾、杂物，无积灰、印迹、污渍。

(2)办公区域、会议室等特定区域保洁服务内容：地面、大厅石材墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面，电梯及卫生间等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。石材、灯具每季度进行一次清洁；确保地面、桌面、玻璃面整洁干净。白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除，墙面去污后及时用乳胶漆补刷。
(3)病房内所有清洁卫生工作。如：卫生间、储物柜、床头柜、陪客床、病床、陪客椅、饮水机、电视、窗户、窗帘等。
(4)顶篷等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁。
(5)水电气等设施类服务内容：一般设施设备表面清洁。

(6)窗帘、隔帘服务内容：保持窗帘、隔帘清洁，普通窗帘根据清洁情况定时拆装清洗，原则上布质窗帘半年清洗一次。特殊科室及污渍明显的须及时清洗安装。
(7)电梯服务内容：保持电梯轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮。每天对轿厢内外使用专用不锈钢油布擦拭二次，每周用不锈钢油对轿厢内外进行保养一次。若发生电梯关人，物业必须第一时间解救。
(8)不锈钢保洁服务内容：包括所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每季度用不锈钢油保养一次。

(9)生活垃圾清运服务内容：及时收送垃圾，符合医院感染管理要求。科室部门垃圾存放间工具摆放整齐、加盖，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，垃圾箱定期清洗，每周消毒一次存房间无明显积水，无蚊蝇。垃圾清运工具应保持清洁无破损，按规定流程清运中不得产生二次污染，公共区、卫生间无堆积垃圾。

(10)医疗垃圾清运服务内容：医疗废物的收集、运送、暂存交接登记、转运登记和操作人员职业防护等符合规范，医疗废物管理符合相关部门环保要求。按规范收送流程及时收送垃圾并符合医院感染管理要求。科室暂存间、医院集中存放点工具摆放整齐，且做到定期清洗，消毒，无明显积水，无蚊蝇。医疗垃圾收送做到24小时离科。垃圾清运工具应保持清洁密闭无破损，按指定专用路线电梯进行转运，清运过程中不得产生二次污染。
2、院内环境卫生清洁服务基本要求
(1)负责服务范围内环境清洁卫生。及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点。按时巡视，楼层要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无异味。对重点科室加强薄弱时段保洁，提供连续性保洁服服务。
(2)为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法及流程进行处理。做好各幢楼内地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护。
(3)要求对清洁工具每天进行清洗消毒，使用符合标准的垃圾袋，防止交叉感染和不必要的污染。
(4)为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染管理的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。
(5)院内和生活区的道路、停车场、绿地以及外围公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。做到每日清扫两次，巡回保洁。
(6)卫生间随时保持清洁、干净、无臭味，地面无积水、无污垢，大、小便池无阻塞、无外溢、无污垢、排泄通畅，随时保洁。
3、院内环境保洁服务具体的工作要求
	区域
	序号
	工作内容
	频次

	大厅 /门诊诊室
	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋
	2/3满必须更换

	
	2
	区域内地面扫尘（无扬尘干扫）
	每日2次以上

	
	3
	区域内地面湿拖
	每日2次以上

	
	4
	区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭
	每日2次以上

	
	5
	区域内电脑、电话、抵处电器表面清洗或擦拭
	每日1次以上

	
	6
	区域内洗手池、水池、水龙头、纸盒的清洗、擦拭
	每日2次以上

	
	7
	卫生间（含水龙头、洗手池、台面、门窗、地面的冲洗、擦拭）
	随时保持洁净

	
	8
	区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭
	每日1次以上

	医技科室/会议室
	9
	楼梯、过道、卫生间及垃圾收集
	每天2次以上

	
	10
	门、门框、低处窗框擦拭
	每周1次以上

	
	11
	玻璃及窗框
	每周1次以上

	
	12
	低处墙面除尘、落地瓷砖、地角、低处管道擦拭
	每周1次以上

	
	14
	高处标牌、壁挂物擦拭
	每月2次以上

	
	15
	高处除尘
	每月1次以上

	
	16
	灯具、通风口、管道、风扇等高处设备擦拭清洁
	每月1次以上

	
	17
	窗帘拆换（污染时随时拆换）
	半年1次以上

	
	18
	巡视保洁
	随时


	区域
	序号
	工作内容
	频次

	手术室
	1
	收集区域内生活垃圾、医疗废物、更换垃圾袋
	每日2次以上

	
	2
	区域内地面湿拖
	每日2次以上

	
	3
	区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭
	每日1次以上

	
	4
	区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材、无影灯）、低处电器表面清洗、擦拭
	每日1次以上

	
	5
	区域内洗手池、水池、水龙头、纸盒、隔拦处清洗、擦拭
	每日1次以上

	
	6
	卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、沐浴器、地面）冲洗、擦拭和消毒
	每日2次以上

	
	7
	区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类抵处标牌、垃圾桶擦拭
	每日1次以上

	
	8
	术后整理、清洁、消毒
	随时

	
	9
	饮水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁与消毒
	每周1次以上

	
	10
	门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭
	每周1次以上

	
	11
	抵处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭
	每周1次以上

	
	13
	高处除尘
	每月1次以上

	
	14
	灯具、通风口、管道、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗
	每月1次以上

	
	15
	窗帘拆换
	每半年1次以上

	
	16
	巡视保洁
	随时

	
	17
	库房的打扫
	每周1次以上

	区域
	序号
	工作内容
	频次

	血透室
	1
	核对和清点医用垃圾，收集区域内垃圾、更换垃圾袋
	每日2次以上

	
	2
	区域内地面湿拖
	每日2次以上

	
	3
	区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭
	每日1次以上

	
	4
	区域内电脑、电话、仪器、低处电器表面擦拭
	每日1次以上

	
	5
	区域内洗手池、水池、水龙头、纸盒、隔拦处清洗、擦拭
	每日1次以上

	
	6
	卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、沐浴器、地面）冲洗、擦拭。
	每日2次以上

	
	7
	区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭
	每日1次以上

	
	8
	病人透析后整理、清洁、消毒
	随时

	
	9
	饮水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁
	每周1次以上

	
	10
	门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭
	每周1次以上

	
	11
	低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭
	每月1次以上

	
	13
	高处除尘
	每月1次以上

	
	14
	每天做好透析前的准备工作
	工作日

	
	15
	灯具、通风口、管道、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗
	每月1次以上

	
	17
	巡视保洁
	随时

	
	19
	窗帘、隔帘拆换
	每半年1次以上


	区域
	序号
	工作内容
	频次

	内、外科住院楼病区

	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋
	每日2次以上

	
	2
	区域内地面扫尘（无扬尘干扫）
	每日1次以上

	
	3
	区域内地面湿拖
	每日1次以上

	
	4
	区域内家具（桌椅、床头柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭
	每日1次以上

	
	5
	区域内电脑、电话、器械（治疗车、病历架等）、抵处电器表面清洗或擦拭
	每日1次以上

	
	6
	区域内洗手池、水池、水龙头、纸盒清洗、擦拭
	每日1次以上

	
	7
	卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、沐浴器、地面）开水间冲洗、擦拭
	每日2次以上

	
	8
	区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类抵处标牌、垃圾桶擦拭
	每日1次以上

	
	9
	饮水机外表面清洁消毒
	每周1次以上

	
	10
	门、门框、窗框、玻璃
	每周1次以上

	
	11
	抵处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭
	每周1次以上

	
	12
	高处标牌、壁挂物擦拭
	每周1次以上

	
	13
	高处除尘
	每月1次以上

	
	14
	灯具、通风口、管道、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗
	每月1次以上

	
	15
	巡视保洁
	随时

	
	16
	窗帘，挂帘的拆换
	每半年1次以上


	区域
	序号
	工作内容
	频次

	室内公共区域

	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋
	每日2次以上

	
	2
	区域内地面扫尘并地面湿拖
	每日1次以上

	
	3
	区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭
	每日1次以上

	
	4
	卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、地面）开水间冲洗、擦拭和消毒
	随时保持洁净

	
	5
	区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类抵处标牌、垃圾桶擦拭
	每日1次以上

	
	6
	公共座椅的清洁擦拭
	每周1次以上

	
	7
	玻璃清洁
	每周1次以上

	
	9
	高处标牌、壁挂物擦拭
	每周1次以上

	
	10
	高处除尘
	每月1次以上

	
	11
	灯具擦洗
	每月1次以上

	
	13
	大厅内玻璃除尘、清洗，无尘，光亮
	每季度一次以上

	
	14
	巡视保洁
	随时


	区域
	序号
	工作内容
	频次

	外围公共区域

	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋
	每日2次以上

	
	2
	区域内垃圾箱刷洗
	每日1次以上

	
	3
	明沟、暗沟彻底清理。
	每月1次以上

	
	4
	路灯除尘
	每月1次以上

	
	5
	各入口通道、地面清扫、收集垃圾
	循环清扫

	
	6
	道路清扫、收集垃圾、水力冲洗
	循环清扫

	
	7
	外墙及外露管道（二米以下）除尘，无积灰污渍
	每周1次以上

	
	8
	屋顶及周边清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物
	每周1次清扫

	
	9
	公共座椅保洁
	随时

	
	10
	玻璃清洁
	每周1次以上

	
	11
	标志牌清洗除尘无积灰、污渍
	每日清抹1次以上

	
	14
	室外地面清扫、无垃圾、无杂物
	每天清洁1次以上，随时清扫

	
	15
	巡逻保洁
	随时


	区域
	序号
	工作内容
	频次

	电
梯
	1
	除尘、清洗，无灰尘、垃圾及污渍
	每日除尘2次以上，每月清洗1次以上

	
	2
	墙面，铝合金（上保护剂）、镜面清洁，无灰尘及手印，光亮
	每日保洁，每月清洁、上光

	
	3
	门槽清除垃圾、杂物，无灰尘及垃圾，光亮
	每日及时清除，每周清洁、上光

	
	4
	指示牌和按钮除尘，无灰尘，无手印
	每日清抹1次以上


	区域
	序号
	工作内容
	频次

	其
他
	1
	院内和生活区内车位地面清扫、冲洗，无垃圾、无杂物
	循环保洁，每天清洁1次

	
	2
	垃圾收集及暂存点保洁
	符合医院感控要求


未列入的且为正常保洁工作以及突发性事件造成的保洁工作的项目、部位均包括在本次招标采购范围内，中标供应商不得因此拒绝提供保洁服务；同时全力配合医院开展各项工作。
建立“病媒生物”消杀工作管理制度，根据实际情况定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫孳生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物和设施；病媒生物防制服务按《国家卫生城市标准》执行，不得低于县创卫办相关规定及验收标准，并视特殊情况增加消杀次数。
4、院内重点科室清洁卫生要求
院内重点科室如手术室、ICU、血透室、含专科ICU的科室以及供应室的清洁卫生工作，在符合上述标准的基础上，科室保洁员有一定文化水平，并具备一定基础的医学知识；中标供应商在员工上岗前必须进行岗前培训，并且对在岗员工的专业知识培训每年不得少于2次。
（二）绿化管理服务的内容及要求
绿化管理服务主要包括花木的保养、剪枝、造型、施肥、浇水、补苗、杀虫等。
1、养护范围：对全院室内外及生活区公共区域的树木、花草、绿篱、鲜花喷杀虫药，做好保养修剪工作；冬季植被防冻；室外绿地无裸露土地，无枯株死株。农药、肥料等费用由中标方承担。
2、要求应将绿化养护工作分为基本工作和定期工作两部分。基本工作是指整体规划和一般性地正常维护，即浇水、清理垃圾（修剪绿化时所产生的垃圾及生活垃圾）、病虫害防治、除杂草和修剪等。定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。遇有关部门的工作检查和卫生检查，须配合院方做好迎检工作。
   （三）院内机电工程设备运行维护管理服务的内容及要求

1、高、低压供配电系统、零星铺设改造维修和给排水系统的日常维护和运行。
2、污水处理系统的日常维护和运行，要求有运行日志与监测的原始记录。
3、电梯运输系统的日常维护和运行；电梯关人能及时解救。 
4、特种设备要求有操作规程，专人负责，作业人员持证上岗，有相关操作记录；要求有维护、维修、验收记录。
5、要求定期对相关作业人员进行培训教育。
6、制氧中心、负压系统，日常运行及维护。
7、未列出的其它设备、设施管理的日常维护和运行及各种有关应急事件处理。

	序号
	内容
	服务要求

	1
	给排水设备运行维护管理
	保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对公供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水箱保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；污水吃力后要达到国家排放标准。及时发现并解决故障，维修合格率100%。

	2
	供配电、供气设备运行维护管理
	对供电范围内的电气设备定期巡视和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送点运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修双人值班制度，及时排除故障，维修合格率100%；加强日常维修护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；确保供气管道及设施完好无损；管理和维护好避雷设施。

	3
	电梯运行维护
	建立电梯运行管理、电梯管理人员必须持有资格证书。

	4
	室外路灯系统维护管理
	加强日常检查巡视，确保灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，维修及时率达到100%，小修不过夜。


（四）院内日常维修管理服务的内容要求
公共部位、公共设施设备日常维修。包括但不限于以下内容：
	分类
	项目
	维修内容

	设施设备
	护栏
	修补

	
	门窗锁
	及时维修更换

	
	办公家具
	及时维修

	
	拆装
	及时拆装小型五间（如画、挂勾、窗帘、隔帘等）

	
	焊接
	钢、不锈钢等焊接维修服务

	电气
	照明
	及时维修

	
	排气扇
	及时维修

	供配电
	变压器
	表面清洁、绝缘检测

	
	高压配电
	表面清洁、绝缘检测

	
	低压配电系统
	触头、母线、开关表面清洁、绝缘检测、开关内部联动试验

	
	应急发电机
	冷却水、机油量、润滑油

	
	电缆维护
	绝缘检测表面清洁，

	供给水系统
	洗手盆、龙头
	及时维修

	
	感应器
	及时维修

	
	管道阀门
	及时维修

	
	下水管疏通
	及时维修

	通气管路
	正负压系统、氧气系统、呼叫系统
	及时维修、保证氧气负压呼叫系统正常


所有清洁工具用品（如：垃圾袋、垃圾篓、洗衣粉、拖把、扫把、毛巾等）由中标供应商自行提供，医疗垃圾袋、消毒灵、锐器盒由医院采购。
三、附特殊科室清洁员要求

	科室
	对清洁员要求

	手术室
	需清洁员的人数3人。
身体健康，上岗前必须提供近1周的胸部CT检查结果及传染八项检查结果。
年龄不超过50周岁。
需要有一定文化水平，责任心强，动作利索。
身高要求1米55以上。
6、术晨打扫手术区域及生活区，擦拭手术间内所有仪器设备，一律湿式清扫。
7、连台手术之间对手术间进行清洁消毒处理，手术结束后彻清扫手术室。
8、清洁洗手池，整理刷手物品。
9、根据手术情况打包敷料包，清洗拖鞋及擦手小毛巾，并对小毛巾进行打包。

	体检科
	1、负责清洁卫生和花园的打扫、日常管理。
2、年龄在30-45岁之间。
3、五官端正，讲究个人卫生，精神面貌好。
4、能够有良好的适应能力。
5、具有不怕苦、不怕累的精神。

	重症医学科
	1、新入ICU的保洁员，有传染病的体检报告，并且要求无传染病；每年需要检测一次传染病，无传染病方能继续在ICU工作。
2、进入ICU的保洁员，有保洁的相关培训，同时能熟练掌握保洁员工作内容及时间；掌握手卫生、医疗垃圾分类、环境消毒的方法、拖把标识及要求；不认识字者、年龄大者尽量不考虑进入ICU（ICU需要打扫墙体及墙顶），但能力强者、身体健康者、同时自愿选择ICU，能吃苦耐劳可以考虑。
3、ICU的保洁人员尽量稳定，避免频繁更换;如有更换，提前一个月告诉科室。
4、服从科室监督，保洁员能及时把问题整改。

	感染性疾病科
	1、科室保洁工作的要求

1.1各项清洁工作由洁到污、分区、（清洁区→半污染区→污染区）分室进行：先普通病房→传染病房→走廊→最后厕所。均采用湿式清洁。

1.2一室一抹布，病房一床单元一抹布；房间拖把固定。

1.3不同区域的拖把、抹布用颜色标记严格区分，不得混放混用，一用一消毒。

1.4地面无明显污染时，每日2次湿式清洁，受到血液、体液污染时，先用吸湿材料去除污染物，再清洁和消毒。

2、科室环境地面与物体表面如何清洁与消毒

2.1地面和室内用品如扶手、呼叫铃、椅子、床头柜、门把手表面无明显污染时，采用湿式清洁。

2.2地面、物体表面，受到血液、体液污染时，先用吸湿材料去除可见的污染物，再清洁和消毒。

3、科室环境地面与物体表面消毒方法

3.1地面、物体表面遇到污染时，应进行消毒。

3.2一般情况采用2000mg∕L有效氯消毒液擦拭。

3.3被感染性患者血液、体液污染时，用2000mg∕L有效氯消毒液擦拭。

3.4病人出院时，病房地面和室内用品如扶手、呼叫铃、椅子、床头柜、门把手进行终末消毒（用2000mg∕L有效氯消毒液擦拭和拖地）

4、清洁用品的消毒方法布巾、拖把头清洗干净，在2000mg∕L有效氯消毒液中浸泡30min，洗净晾干备用。禁止在洗漱池、卫生间蹲坑冲洗拖把。 

5、含氯消毒剂的配置方法

配置：四片消毒片（每片含有效含氯500mg）加入1000ml水及配成2000mg∕L 有效氯消毒液。

6、本病区为感染性疾病科应做好职业防护穿隔离衣、水鞋、带N95口罩、手套。避免传染病的感染。

7、发生针刺伤时如何应急处理

7.1立即流动水冲洗、挤血、碘伏消毒，必要时进行包扎。

7.2报告护士长。

8、保洁人员的手卫生

8.1接触不同患者床单元、用品前后、清洁用品前。

	检验科
	检验科、输血科共设定两名保洁人员。
2、负责检验科、输血科全部区域清洁卫生、工作台面、地面、窗户、窗帘等的清洁及消毒工作；每天循环以上工作（除窗帘）1-2次，确保检验科工作环境整洁消毒符合要求。
3、负责检验样本及医疗垃圾的消毒和安全处理工作。
4、负责检验科生活区域生活垃圾的清理及运送处理。
5、负责检验科玻璃器皿的洗涤和消毒工作。

	血液净化室
	1、在护士长领导下和护士的指导下进行工作，每天07:00前到科室，透析结束下班。
2、负责血液净化室室内、大厅、楼梯间环境卫生。
3、负责医用垃圾和生活垃圾的分类及处置。
4、负责污染被服的换洗工作。
5、负责上取、下送工作。
6、负责透析液的输送准备工作。.
7、入科前要求提供胸部CT和病毒学八项的报告单。
8、熟练六步洗手法，学会消毒液配置。
9、按分区标识悬挂及使用洁具。
10、负责到后勤领清洁用物。。
11、清洁人员有一定文化水平。

	儿童重症科
	1、上班时间06:00—18:00（根据病人调整时间），着装符合要求，按时上下班，中途不脱岗，坚守岗位。无患儿家属投诉。
2、负责各区域垃圾清理，清扫，消毒，做到全面清洁，无死角。做的随叫随到，全面巡查保洁。
3、患儿用物严格按医院感染管理清洁消毒，及时处理完成。
爱护清洁工具，严格执行不同区域清洁工具放置。


大概人员布局：

保洁及绿化人员40人：外科楼（手术室3人、其他每层1人）共计13人，内科楼（血透室2人，3、4、5、6、7、8、9、10、11楼各1人）共计11人，门诊楼3人，医技楼4人，感染科2人，公租房1人，外围环境4人，绿化2人； 

水电维修值班3人，中心供氧2人，医疗废物收集1人，洗衣房工人3人；
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